## 一、项目概述

本项目为某市智慧园区综合管理系统建设项目，建设内容包括视频监控系统升级改造、门禁系统改造、访客管理系统建设以及统一运维平台建设。项目建成后，将实现园区安全管理智能化、运营管理数字化、数据管理集中化。

本项目建设周期为180日历天，分为需求调研阶段、系统设计阶段、设备采购阶段、安装调试阶段、系统联调阶段及试运行阶段六个阶段实施。

## 二、技术方案

### 2.1 视频监控系统

视频监控系统采用高清网络摄像机，支持H.265编码格式，前端摄像机支持最低照度0.01Lux，并具备宽动态功能，满足复杂光照环境下的使用需求。

存储系统采用集中式存储架构，支持不少于30天的视频存储时间。系统具备智能分析功能，包括人脸识别、区域入侵检测及越界检测功能。

### 2.2 门禁系统

门禁系统采用TCP/IP通讯方式，支持IC卡和人脸识别双重认证方式。系统支持黑名单管理功能，可对异常人员进行权限控制。

所有门禁记录可实时上传至平台数据库，并支持按时间、人员及区域进行多维度查询。

## 三、项目实施计划

项目实施分为三个阶段：

第一阶段为设备到货与验收阶段；
第二阶段为现场安装与调试阶段；
第三阶段为系统联调与试运行阶段。

项目团队配置包括项目经理1名，技术工程师3名，现场实施人员5名。